| Dein Logo |  | Betrieb. Anschrift. Telefon. |
| --- | --- | --- |

Wartungsprotokoll Heizung

| Auftragsnummer |  | Datum der Wartung |  | Monteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hinweis (vor Einsatz löschen) Arbeitsschritte und Vorgaben nach Wartungsanleitung des Herstellers. Nicht zutreffenden Teil der Arbeitsliste streichen.

Kunde

| Name |  |
| --- | --- |
| Anschrift |  |
| Telefon |  |
| Anlagenstandort (falls abweichend) |  |

Anlage

| Hersteller |  |  | Typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seriennummer |  |  | Baujahr |  |

Wärmeerzeuger

☐ Gas-Brennwert     ☐ Gas-Niedertemperatur     ☐ Öl

☐ Luft-Wasser-Wärmepumpe     ☐ Sole-Wasser-Wärmepumpe     ☐ Sonstiges: ______________________

| Nennleistung (kW) |  |
| --- | --- |
| Warmwasser | ☐ Speicher ☐ Durchlauf ☐ keins |
| Wartungsvertrag | ☐ ja ☐ nein Nummer: |

Arbeiten Gas und Öl

| Arbeit | erledigt | nicht nötig | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung Gerät und Umgebung | ☐ | ☐ |  |
| Brenner gereinigt | ☐ | ☐ |  |
| Wärmetauscher gereinigt | ☐ | ☐ |  |
| Zündung und Überwachung geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Siphon und Kondensatablauf gereinigt | ☐ | ☐ |  |
| Dichtheit gasseitig geprüft (nur Gas) | ☐ | ☐ |  |
| Ölfilter gewechselt (nur Öl) | ☐ | ☐ |  |
| Abgasweg Sichtprüfung | ☐ | ☐ |  |
| Ausdehnungsgefäß Vordruck geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Sicherheitsventil geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Anlagendruck geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Regelung und Uhrzeit geprüft | ☐ | ☐ |  |

Arbeiten Wärmepumpe

| Arbeit | erledigt | nicht nötig | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Sichtprüfung Innen- und Außeneinheit | ☐ | ☐ |  |
| Verdampfer und Lüfter gereinigt | ☐ | ☐ |  |
| Kondensatablauf frei | ☐ | ☐ |  |
| Schmutzfänger gereinigt | ☐ | ☐ |  |
| Ausdehnungsgefäß Vordruck geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Sicherheitsventil geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Anlagendruck geprüft | ☐ | ☐ |  |
| Fehlerspeicher ausgelesen | ☐ | ☐ |  |
| Regelung und Heizkurve geprüft | ☐ | ☐ |  |

Messwerte

| Messgröße | Messwert | Einheit | Vorgabe laut Hersteller |
| --- | --- | --- | --- |
| Anlagendruck |  |  |  |
| Vordruck Ausdehnungsgefäß |  |  |  |
| CO₂ oder O₂ |  |  |  |
| CO |  |  |  |
| Abgastemperatur |  |  |  |
| Vorlauftemperatur |  |  |  |
| Rücklauftemperatur |  |  |  |

Mängel und Empfehlungen

| Bauteil | Befund | Empfehlung | dringend |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ ja ☐ nein |
|  |  |  | ☐ ja ☐ nein |
|  |  |  | ☐ ja ☐ nein |
|  |  |  | ☐ ja ☐ nein |
|  |  |  | ☐ ja ☐ nein |

Abschluss

| Anlage in Betrieb übergeben | ☐ ja ☐ nein |
| --- | --- |
| Nächste Wartung (Monat/Jahr) |  |

| Ort und Datum |  | Ort und Datum |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift Monteur |  | Unterschrift Kunde |